| ФИО эксперта Аленева Гульнара Назарбаевна | контактный телефон +7 (35334) 67157 |
| --- | --- |
|  | электронная почта hooh07@mail.ru |
| Дата обследования: 08.10.2015 |  |
| Наименование школы: МБОУ "Херсоновская ООШ" |
| Улица: | Школьная | Номер дома: | 2 | 1 |  | Корп./стр. |  |
| Общие мероприятия для инвалидов в школе: |
| Да | Главный вход в здание хорошо опознается слабовидящими (яркая вывеска, контрастные дверные полотна, поручни, звуковой, световой маяки и пр.) |
| Да | Хорошо освещенная зона входа в темное время суток |
| Да | Имеется переговорное устройство на входе(домофон), кнопка вызова персонала |
| Да | Входная дверь легко открывается, автоматическая раздвижная или распашная |
| Да | Имеется контактное лицо в зоне входа (лица, помогающие, или организующие сопровождение инвалида) |
| Да | Безбарьерные вход и пути движения для инвалидов на кресле-коляскек месту оказания услуг |
| - | Контрастная маркировка на имеющихся стеклянных дверях |
| - | На лестницах крайние ступени имеют контрастную разметку |
| Да | Указатели и визуальные средства ориентирования и информации, план размещения учреждения, услуг в учреждении, путеводитель |
| Нет | Пиктограммы (для лиц с трудностями в обучении, не умеющих читать) |
| Нет | Информация на видеотабло, надписи светящиеся или с подсветкой и т. п. |
| Нет | Информация в виде телетекста (бегущая строка) |
| Нет | Речевое оповещение, звуковые объявления |
| Нет | Информация на звуковых носителях имеется (аудиогид) |
| Нет | Система напольных тактильных направляющих для незрячих |
| Нет | Тактильный номер этажа на поручне лестницы |
| Нет | Обозначения помещений и указателей направления движения в рельефном исполнении |
| Нет | Таблички обозначения помещений и указатели шрифтом Брайля |
| Нет | Индукционная петля, другие системы звукоусиления для лиц со слуховыми аппаратами |
| Нет | Возможность привлечения лица, владеющего языком жестов (сурдопереводчика) |
| Специальные мероприятия для инвалидов в школе |
| 2. | Парковка |
| Да | Возможность парковки вблизи объекта | Нет | Специальная парковка для инвалидов |
| - | Отсутствует парковка в радиусе 100м | нет | Крытый паркинг, подземный паркинг |
| 3. | Вход в здание и учреждение |
| Нет | Лифт имеется | Нет | Лифт доступный для инвалидов на кресле-коляске |
| Да | Пандус имеется | Нет | Поручень на пандусе |
| 1 м | Длина одного марша пандуса (без площадок) | 30 см | Высота подъема одного марша пандуса |
| Вспомогательные компенсирующие средства для инвалидов на креслах-колясках |
| нет | Мобильный подъемник | нет | Подъемная платформа наклонная | нет | Платформа подъемная вертикальная |
| Входная лестница |
| да | Одномаршевая | - | С промежуточными площадками | - | Винтовая | - | Поручень с 2 сторон |
| Характеристики материала наружной лестницы |
| да | Бетонная | - | Металлическая | - | Керамогранит | 2 | Кол-во ступеней |
| Характеристики внутренней лестницы |
| - | Бетонная | - | Металлическая | - | Керамогранит | - | Количество ступеней внутренней лестницы |
| Входная дверь в здание: | 80 | ширина рабочей створки в см | да | Домофон, звонок имеется |
| да | Одна створка распашная | - | Две створки распашных | - | Автоматическая раздвижная |
| - | Открывается в обе стороны (качающаяся) | - | Автоматическая распашная | - | Вращающаяся (вертушка) |
| Материал дверного полотна: |
|  | Прозрачное полотно, смотровая панель |  | без доводчика |  | С доводчиком | да | Задержка открывания |
| 4. | Санитарно-бытовые помещения для инвалидов |
| да | Женский |  | есть на каждом этаже |  | Этаж | да | Мужской |  | есть на каждом этаже |  | Этаж |
|  | Общий |  | есть на каждом этаже |  | Этаж |
|  | Туалет открывается персоналом | 70 | Ширина двери в кабину в см |
| Габариты кабины: | 1,5 | Ширина | 0,7 | Глубина | Пространство у унитаза: | 100 | Ширина в см | 50 | Глубина в см |
| нет | Поручень справа от унитаза | нет | Откидной поручень со стороны пересадки |
| нет | Поручень слева от унитаза | нет | Откидной поручень со стороны пересадки |
| 40 | Высота унитаза | нет | Раковина с подъездом под нее на глубину не менее, чем на 30см |
| нет | Экстренный вызов персонала имеется | нет | Кнопка открывания замка снаружи имеется |